## Hoja1
Seguridad y Auditoria Caso Practico Editorial Auditoria de la seguridad Fisica del Software:
CUADRO RESPONSABLES E INVOLUCRADOS
ID | Areas supsetibles de auditar | Areas o componentes a Evaluar del Area | Prioridad | Responsables | Involucrados
1 | Infraestructura (Ambiente) | Evaluación del Sistema de Climatización (sobrecalentamiento de servidores) | 1.0 | Auditor | Mantenimiento General, Administración de Sistemas
11 | Infraestructura (Ambiente) | Verificar la fecha de último mantenimiento preventivo de los equipos de A/C. | 1.1 | Auditor | Mantenimiento General
12 | Infraestructura (Ambiente) | Monitorear y registrar la temperatura ambiente y de los racks en diferentes momentos del día. | 1.2 | Auditor | Administración de Sistemas/Redes
13 | Infraestructura (Ambiente) | Revisar el estado de los filtros y la limpieza de los condensadores. | 1.3 | Auditor | Mantenimiento General
2 | Infraestructura (Ambiente) | Evaluación de la Detección y Supresión de Incendios (protección de servidores y equipos) | 2.0 | Auditor | Seguridad/Vigilancia, Mantenimiento
14 | Infraestructura (Ambiente) | Inspeccionar la ubicación y fecha de caducidad de los extintores. | 2.1 | Auditor | Seguridad, Mantenimiento General
15 | Infraestructura (Ambiente) | Probar la funcionalidad de los detectores de humo y los sistemas de alarma. | 2.2 | Auditor | Mantenimiento General, Seguridad
16 | Infraestructura (Ambiente) | Revisar los protocolos de evacuación y los simulacros realizados | 2.3 | Auditor | Recursos Humanos, Jefes de Área
3 | Control de Acceso Físico | Revisión de Acceso a Sala de Servidores (permisos, cerraduras, registro) | 3.0 | Auditor | Administración de Sistemas/Redes, Seguridad
17 | Control de Acceso Físico | Confirmar que solo el personal autorizado posee acceso físico. | 3.1 | Auditor | Administración de Sistemas/Redes
18 | Control de Acceso Físico | Auditar el registro de entradas y salidas (log) de la sala. | 3.2 | Auditor | Administración de Sistemas/Redes, Seguridad
19 | Control de Acceso Físico | Verificar el estado de la cerradura y su resistencia física. | 3.3 | Auditor | Mantenimiento, Seguridad
4 | Control de Acceso Físico | Revisión de Control de Acceso al Edificio (portería, vigilancia, ingreso fuera de horario) | 4.0 | Auditor | Vigilancia/Guardias de Seguridad, Recepción
20 | Control de Acceso Físico | Entrevistar al personal de Vigilancia/Portería sobre los procedimientos de ingreso. | 4.1 | Auditor | Vigilancia/Guardias de Seguridad
21 | Control de Acceso Físico | Revisar la política para la identificación de visitantes y el registro de ingreso fuera de horario. | 4.2 | Auditor | Recepción, Dirección/Administración
5 | Hardware (Protección) | Evaluación del Suministro Eléctrico y UPS (fallos, picos, pérdida de datos) | 5.0 | Auditor | Servicio Técnico (Electricidad), Administración de Sistemas
22 | Hardware (Protección) | Verificar la capacidad y el tiempo de autonomía del UPS | 5.1 | Auditor | Servicio Técnico (Electricidad), Administración de Sistemas
23 | Hardware (Protección) | Revisar los logs de eventos del UPS. | 5.2 | Auditor | Administración de Sistemas/IT
24 | Hardware (Protección) | Inspeccionar el orden y el etiquetado del cableado. | 5.3 | Auditor | Servicio Técnico (Electricidad)
6 | Hardware (Protección) | Evaluación de la Seguridad Física de Notebooks y Estaciones de Trabajo (anclajes, políticas de no dejar equipos sin vigilancia) | 6.0 | Auditor | Todos los Usuarios, Jefes de Departamento
25 | Hardware (Protección) | Inspeccionar el uso de anclajes de seguridad. | 6.1 | Auditor | Usuarios de Notebooks/PCs
26 | Hardware (Protección) | Revisar la política sobre dejar equipos solos en áreas comunes. | 6.2 | Auditor | Recursos Humanos, Jefes de Área
27 | Hardware (Protección) | Evaluar la disposición de las pantallas para prevenir (shoulder surfing). | 6.3 | Auditor | Todos los Usuarios
7 | Seguridad Documental | Política de Almacenamiento Físico de Copias de Seguridad (backups externos) | 7.0 | Auditor | Servicio técnico de equipos
28 | Seguridad Documental | Inspeccionar el lugar de custodia externo. | 7.1 | Auditor | Servicio Técnico de Equipos (IT)
29 | Seguridad Documental | Confirmar los procedimientos de transporte y manipulación segura de los medios. | 7.2 | Auditor | Servicio Técnico de Equipos (IT), Seguridad
8 | Seguridad Documental | Política de Destrucción Segura de Información Impresa (documentos sensibles, pruebas de impresión) | 8.0 | Auditor | Rectora, Secretaria, Personal Administrativo
30 | Seguridad Documental | Verificar la disponibilidad y el tipo de trituradoras de papel. | 8.1 | Auditor | Personal Administrativo, Mantenimiento
9 | Respuesta a Incidentes | Evaluación de la Alarma y Monitoreo por CCTV (tiempo de respuesta y cobertura) | 9.0 | Auditor | Seguridad/Vigilancia, Servicio Técnico (CCTV)
31 | Respuesta a Incidentes | Evaluar el tiempo de respuesta del personal de vigilancia ante una alarma. | 9.1 | Auditor | Seguridad/Vigilancia
10 | Personal | Concientización sobre Seguridad Física (identificación de personal, uso de credenciales) | 10.0 | Auditor | Todo el Personal (Empleados, Contratistas, Personal de Limpieza)
32 | Personal | Observar si el personal utiliza visiblemente sus credenciales. | 10.1 | Auditor | Muestra de al menos 10 Empleados
CUADRO RESPONSABLES E INVOLUCRADOS TECNICA Y HERRAMIENTAS
ID | Areas supsetibles de auditar | Areas o componentes a Evaluar del Area | Prioridad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración (Hrs.) | Técnicas | Herramientas
1 | Infraestructura (Ambiente) | Evaluación del Sistema de Climatización (sobrecalentamiento de servidores) | 1.0 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 4 Hrs. | Inspección, Observación, Entrevista | Termómetro digital, Checklists, Documentación de mantenimiento.
11 | Infraestructura (Ambiente) | Verificar la fecha de último mantenimiento preventivo de los equipos de A/C. | 1.1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 Hrs. | Inspección, Revisión Documental | Registro de Mantenimiento, Checklists.
12 | Infraestructura (Ambiente) | Monitorear y registrar la temperatura ambiente y de los racks en diferentes momentos del día. | 1.2 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2 Hrs. | Observación, Medición | Termómetro, Log de sistema de monitoreo.
13 | Infraestructura (Ambiente) | Revisar el estado de los filtros y la limpieza de los condensadores. | 1.3 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 Hrs. | Inspección | Linterna, Checklists.
2 | Infraestructura (Ambiente) | Evaluación de la Detección y Supresión de Incendios (protección de servidores y equipos) | 2.0 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 3 Hrs. | Inspección, Prueba | Checklists, Cronómetro.
14 | Infraestructura (Ambiente) | Inspeccionar la ubicación y fecha de caducidad de los extintores. | 2.1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 Hrs. | Inspección | Checklists, Etiquetas.
15 | Infraestructura (Ambiente) | Probar la funcionalidad de los detectores de humo y los sistemas de alarma. | 2.2 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 Hrs. | Prueba | Cronómetro, Procedimiento de prueba.
16 | Infraestructura (Ambiente) | Revisar los protocolos de evacuación y los simulacros realizados | 2.3 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 Hrs. | Revisión Documental | Protocolos de Emergencia, Informes de simulacro.
3 | Control de Acceso Físico | Revisión de Acceso a Sala de Servidores (permisos, cerraduras, registro) | 3.0 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2 Hrs. | Inspección, Entrevista, Análisis | Log de acceso, Formulario de entrevista.
17 | Control de Acceso Físico | Confirmar que solo el personal autorizado posee acceso físico. | 3.1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.5 Hrs. | Entrevista, Inspección | Lista de personal autorizado.
18 | Control de Acceso Físico | Auditar el registro de entradas y salidas (log) de la sala. | 3.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 Hrs. | Análisis, Revisión Documental | Software de control de acceso/Logbook.
19 | Control de Acceso Físico | Verificar el estado de la cerradura y su resistencia física. | 3.3 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.5 Hrs. | Inspección | Checklists.
4 | Control de Acceso Físico | Revisión de Control de Acceso al Edificio (portería, vigilancia, ingreso fuera de horario) | 4.0 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 3 Hrs. | Entrevista, Observación | Cuestionarios, Checklists.
20 | Control de Acceso Físico | Entrevistar al personal de Vigilancia/Portería sobre los procedimientos de ingreso. | 4.1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1.5 Hrs. | Entrevista | Cuestionario de Vigilancia.
21 | Control de Acceso Físico | Revisar la política para la identificación de visitantes y el registro de ingreso fuera de horario. | 4.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1.5 Hrs. | Revisión Documental, Observación | Políticas de Seguridad, Libro de registro.
5 | Hardware (Protección) | Evaluación del Suministro Eléctrico y UPS (fallos, picos, pérdida de datos) | 5.0 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 4 Hrs. | Inspección, Análisis | Medidor de voltaje, Logs del UPS.
22 | Hardware (Protección) | Verificar la capacidad y el tiempo de autonomía del UPS | 5.1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2 Hrs. | Inspección, Análisis | Ficha técnica del UPS, Medición de carga.
23 | Hardware (Protección) | Revisar los logs de eventos del UPS. | 5.2 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 Hrs. | Análisis | Software de monitoreo del UPS.
24 | Hardware (Protección) | Inspeccionar el orden y el etiquetado del cableado. | 5.3 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 Hrs. | Inspección | Linterna, Checklists.
6 | Hardware (Protección) | Evaluación de la Seguridad Física de Notebooks y Estaciones de Trabajo (anclajes, políticas de no dejar equipos sin vigilancia) | 6.0 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 4 Hrs. | Observación, Revisión Documental | Políticas de RRHH, Checklists.
25 | Hardware (Protección) | Inspeccionar el uso de anclajes de seguridad. | 6.1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2 Hrs. | Observación, Inspección | Checklists.
26 | Hardware (Protección) | Revisar la política sobre dejar equipos solos en áreas comunes. | 6.2 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 Hrs. | Revisión Documental, Entrevista | Manual de políticas de seguridad.
27 | Hardware (Protección) | Evaluar la disposición de las pantallas para prevenir (shoulder surfing). | 6.3 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 Hrs. | Observación | Checklists.
7 | Seguridad Documental | Política de Almacenamiento Físico de Copias de Seguridad (backups externos) | 7.0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 3 Hrs. | Inspección, Entrevista | Log de inventario de backups.
28 | Seguridad Documental | Inspeccionar el lugar de custodia externo. | 7.1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1.5 Hrs. | Inspección | Checklists, Termo-higrómetro.
29 | Seguridad Documental | Confirmar los procedimientos de transporte y manipulación segura de los medios. | 7.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1.5 Hrs. | Entrevista, Revisión Documental | Protocolo de transporte de medios.
8 | Seguridad Documental | Política de Destrucción Segura de Información Impresa (documentos sensibles, pruebas de impresión) | 8.0 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 3 Hrs. | Observación, Inspección | Especificaciones de trituradoras.
30 | Seguridad Documental | Verificar la disponibilidad y el tipo de trituradoras de papel. | 8.1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 3 Hrs. | Inspección | Checklists, Fichas técnicas de trituradoras.
9 | Respuesta a Incidentes | Evaluación de la Alarma y Monitoreo por CCTV (tiempo de respuesta y cobertura) | 9.0 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 Hrs. | Prueba, Observación | Cronómetro, Grabaciones de CCTV.
31 | Respuesta a Incidentes | Evaluar el tiempo de respuesta del personal de vigilancia ante una alarma. | 9.1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 Hrs. | Prueba, Observación | Cronómetro, Procedimiento de prueba simulada.
10 | Personal | Concientización sobre Seguridad Física (identificación de personal, uso de credenciales) | 10.0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2 Hrs. | Observación, Entrevista | Cuestionarios, Guía de observación.
32 | Personal | Observar si el personal utiliza visiblemente sus credenciales. | 10.1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2 Hrs. | Observación | Guía de observación.